Утверждена:

общим собранием ТСЖ «Кропоткина 261»

Протокол № __ от “__” ____ 201_ г.

Утверждена:

правлением ТСЖ «Кропоткина 261»

Протокол № __ от “__” ____ 201_ г.

Должностная инструкция  сантехника

- Общие положения.

  - Сантехник ТСЖ «Кропоткина» относится к дежурному обслуживающему персоналу по обслуживанию, эксплуатации, профилактике и ремонту сантехнического оборудования водопроводной и отопительной систем.

- Обязанности.

  - Обязанностями сантехника являются:

    - Проведение технического осмотра водопровода и канализации, систем отопления и горячего водоснабжения – ежемесячно;

    - Устранение течи в трубопроводах, приборах и запорной арматуре;

    - Ремонт, притирка и замена запорной регулирующей аппаратуры, задвижек, кранов, смесителей, обратных клапанов и т. д.;

    - Укрепление трубопроводов, арматуры и сантехнических приборов;

    - Устройство и ремонт теплоизоляции трубопроводов, утепление расширительных и водонапорных баков;

    - Замена сальниковой набивки в различных приборах, смазка трущихся поверхностей;

    - Аварийная откачка воды с привлечением городских аварийных служб;

    - Выполнение различных мелких слесарных работ, связанных с эксплуатацией жилого фонда;

    - Устранение засоров в домовых канализационных трубах и сантехнических приборах;

    - Прочистка дворовых канализационных труб до колодца;

    - Прокладка и разборка временных трубопроводов, устройств водопроводных выпусков, содержание в порядке поливочных устройств;

    - Отогрев замерзшего водопровода;

    - Испытание, регулирование систем отопления по стоякам и отдельным нагревательным приборам при подготовке к отопительному сезону;

    - Устранение обратных уклонов в трубопроводах и установка пробочных кранов в местах образования «воздушных мешков»;

    - Промывка систем отопления;

    - Снятие, ремонт, прочистка, установка и регулировка предохранительных клапанов, замена термометров, манометров и водомерных стекол;

    - Содержание в порядке регулирующей аппаратуры и контрольных устройств.

    - Содержание в порядке служебного и подвального помещений.

- Ответственность.

  - Сантехник несет персональную ответственность, в том числе материальную, за качественную и безаварийную работу санитарно - технического оборудования.

  - Сантехник является материально ответственным лицом за выделенные ему  в подотчет материальные средства товарищества.

  - За самовольное производство работ с открытым огнем сантехник подвергается дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, а при причинении ущерба в результате самовольных несанкционированных работ на него возлагается, кроме прочей, гражданско-правовая ответственность. В особо тяжких случаях причинения ущерба сантехник, самовольно производящий пожароопасные работы, может быть привлечен к уголовной ответственности.

- Вызовы в квартиры.

  - Осуществляются на основании записей в журнале заявок на ремонт сантехнического и водопроводного оборудования.

  - В случае осуществления ремонта или монтажа сантехнического или водопроводного оборудования в квартирах приглашенными специалистами сантехник обязан обследовать произведенные работы и дать заключение об их соответствии правилам ТБ и ТЭ.

- Рабочее время.

  - Рабочее время сантехника является ненормированным и планируется в зависимости от ревизий, контрольных обходов, текущего ремонта и графика ППР, составленного сантехником и утвержденного председателем правления или лицом его замещающим.

  - Контрольное время ежедневного контакта с администрацией правления утверждается приказом председателя правления по согласованию с сантехником.

- Квалификационные требования.

  - Сантехником ТСЖ «Кропоткина 261» может быть, как правило, специалист имеющий опыт практической работы не менее 5 лет и квалификацию не ниже IV разряда;

  - При работе с применением газосварочных и электросварочных аппаратов сантехник обязан иметь необходимые удостоверения и допуски.

- Время отдыха.

  - Сантехнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 28 календарных дней; первый отпуск предоставляется через 6 месяцев после приема на работу.

  - Отпуск может предоставляться и до истечения 11 месяцев за отработанное время.

  - Административный отпуск может предоставляться по заявлению сантехника приказом председателя правления, но не более чем 30 дней в году.

Председатель правления:  ______________  _________________

(подпись)                   (фамилия, инициалы)

Ознакомлен:  _______________  __________________  _____________

(подпись)                        (фамилия, инициалы)                          (дата)