Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Кропоткина, 261 и их стоимость на 2013г.

|  | Адрес дома: | ул. Кропоткина, д. 261 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь помещений, в т.ч.: | 10 258,15 |  |  |
|  | площадь жилых помещением. кв.) | 10 207,45 |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 50,70 |  |  |
|  | Перечень работ, услуг | Условия выполнения работ и оказания услуг | Стоимость работ и услуг за год (руб.) | Цена работ и услуг в мес. на 1 м.кв. общей площади помещений |
| 1 | Административные расходы, управление многоквартирным домом | Обслуживание, планирование работ по содержанию и ремонту переданных объектов, осуществление технического контроля над качеством услуг, работ подрядчиков; в соответствии с заключенными договорами; взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации на переданные в управление объекты; выполнение функций, связанных с регистрацией граждан (ведение паспортной работы, взаимодействие с органами правопорядка); финансовый контроль и полный отчет ведения дел, взаимодействия с налоговыми органами РФ. | 925 808,32 | 7,62 |
| 2 | Уборка лестничных клеток |  | 101 016,00 | 0,82 |
| 2.1. | Влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная уборка лифта | 2 раза в неделю |  |  |
| 2.2. | Влажная протирка стен, перил, дверей, подоконников, отопительных приборов, протирка стен лифтов | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.3. | Мытье окон | 2 раза в год |  |  |
| 3 | Уборка дворовой территории (летний период) |  | 222 390,00 | 1,81 |
| 3.1. | Подметание территории | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3.2. | Уборка и прополка газонов | 1 раза в неделю |  |  |
| 3.3. | Кошение травы | 5 раз за период |  |  |
| 3.4. | Уборка контейнерной площадки | 2 раза в день |  |  |
| 3.5. | Окраска контейнерной площадки и контейнеров | 1 раз в год (весной) |  |  |
|  | Уборка дворовой территории (зимний период) |  |  |  |
| 3.6. | Чистка снега с территории | 1 раз вдень |  |  |
| 3.7. | Сдвигание снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в день |  |  |
| 3.8. | Вывоз снега | по мере необходимости |  |  |
| 3.9. | Очистка от наледи и льда | 1 раз в неделю |  |  |
| 3.10. | Посыпка территории песком | 1 раз в сутки в дни гололеда |  |  |
| 4. | Содержание и обслуживание инженерного оборудования |  | 209 960,00 | 1,70 |
| 4.1. | гидравлические испытания, промывка, запуск и консервация системы отопления | 1 раз в год |  |  |
| 4.2. | технический осмотр состояния трубопровода системы ГВС, ХВ, канализации | 2 раза в год |  |  |
| 4.3. | прочистка канализационных стоков | по заявкам |  |  |
| 4.4. | мелкий ремонт изоляции трубопровода системы, ликвидация порывов, подтекание трубопровода и запорной арматуры | по необходимости |  |  |

| 5 | Содержание и обслуживание системы электроснабжения |  | 51 240,00 | 0,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клейм и соединений | 2 раза в год |  |  |
| 5.2. | осмотр электрической сети и оборудования в тех. помещениях и МОП | 1 раз в год, по заявкам |  |  |
| 5.3. | снятие показаний с электросчетчиков МОП | 1 раз в месяц |  |  |
| 5.4. | проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей | по графику |  |  |
| 6. | Электроэнергия МОП |  | 120 000,00 | 0,97 |
| 7. | Содержание автоматических ворот |  | 20 000,00 | 0,16 |
| 8. | Обслуживание техники видеонаблюдения |  | 6 000,00 | 0,05 |
| 9. | Обслуживание узла учета | 1 раз в месяц | 30 000,00 | 0,24 |
| 10. | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию многоквартирного дома |  | 1 699 227,68 | 13,80 |
| 11. | Установка детского городка и спортивных элементов | бюджетное финансирование | 379 509,00 |  |
|  |  | ИТОГО: | 379 509,00 |  |
| 12. | ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию многоквартирного дома |  | 2 077 831,00 |  |